附件1：

机械产品复合测量员培训课程计划

| 培训名称：机械产品复合测量技能提升 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目标： 助力学员快速掌握三坐标测量仪的基础理论与实操应用，具备独立开展测量工作的能力，满足工业生产中质量检测、尺寸校准等岗位的实际需求。具体而言，帮助学员理解三坐标测量仪的基本结构、工作原理及测量标准，建立规范操作与安全作业意识；熟练掌握仪器开机调试、坐标系设定、手动/自动编程测量等核心实操技能；学会精准处理测量数据、分析测量误差，规范出具测量报告；培养严谨细致的工作态度，能灵活应对测量过程中的常见问题，最终使学员能够独立完成各类零部件的测量任务，提升岗位适配度与专业实操水平，为企业质量管控工作提供有力支撑。 |  |  |  |  |
| 培 训 安 排 | 起止时间 | 培训地点 | 培训内容（方式） | 授课教师 |
|  | 第一天上午 | 培训室 | RationalVue 软件 1.RationalVue安装 2.RationalVue对电脑需求 3.操控手柄和机器讲解 4.RationalVue界面讲解 5.影像镜头创建激活与校准 6.影像元素命令使用 |  |
|  | 第一天下午 | 培训室 | RationalVue 软件 1.构造使用 2.公差使用 |  |
|  | 第二天上午 | 培训室 | RationalVue 软件 - 坐标系的创建，数据导出与报告生成 - 相机导航、CAD导航的使用 - 例题的示范编程 - 探针的创建与校验（十分钟） - 元素功能的使用 |  |
|  | 第二天下午 | 实训室 | RationalVue 软件 - 数模的导入 - 三坐标公差演示 - 定位点作用与演示 - 自动编程的应用 |  |
|  | 第三天上午 | 培训室 | RationalVue 软件 - 复合校验的使用 - 标准案例编程 - 编程报告的编辑 |  |
|  | 第三天下午 | 培训室 | RationalVue 软件 1.软件参数修改 2.模拟故障排查与修正 |  |
|  | 第四天上午 | 企业车间 | 实操演练 1.企业环境参观 2.了解车间规范流程 3.工业产品检测实战 |  |
|  | 第四天下午 | 企业车间 | 实操演练：工业产品检测实战 |  |
|  | 第五天上午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测实战 |  |
|  | 第五天下午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测训练 |  |
|  | 第六天上午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测训练 |  |
|  | 第六天下午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测训练 |  |
|  | 第七天上午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测训练 |  |
|  | 第七天下午 | 培训室 | 实操演练：工业产品检测训练 |  |
|  | 第八天上午 | 培训室 | 实操演练：工业案例实战训练 |  |
|  | 第八天下午 | 培训室 | 培训汇总：学员培训总结汇报 |  |
|  | 第九天上午 | 培训室 | 职业能力考评 |  |
|  | 第九天下午 | 培训室 | 职业能力考评 |  |